|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **临猗县2022年城区水龙头水第一季度水质检测情况汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 采样点 | 编号 | **检验检测项目** | | | | | | | | | | **检验检测结果** | | | | | | | | |
| 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml) |
| 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
| 1 | 华晋小区 | SYHJ2022W241 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.19 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.015 | 1.05 | 0.071 | 0.101 | 0.07 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 丰景佳苑 | SYHJ2022W242 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008 | 0.92 | 0.062 | 0.113 | 0.05 | 54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 金博雅逸祥苑小区 | SYHJ2022W243 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.011 | 0.97 | 0.044 | 0.081 | 0.07 | 63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 亿湖名都小区 | SYHJ2022W244 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.04 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013 | 1.14 | 0.031 | 0.092 | 0.05 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 兰汀雅居小区 | SYHJ2022W245 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.51 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.010 | 1.24 | 0.042 | 0.114 | 0.07 | 81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 自然资源局家属院 | SYHJ2022W246 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.63 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008 | 1.09 | 0.061 | 0.107 | 0.04 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 鑫东方绿城 | SYHJ2022W247 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.011 | 0.81 | 0.037 | 0.086 | 0.07 | 43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 府东花园 小区 | SYHJ2022W248 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.64 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013 | 0.88 | 0.054 | 0.074 | 0.03 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 东方明珠小区 | SYHJ2022W249 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008 | 0.92 | 0.021 | 0.064 | 0.05 | 61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 吉祥花园小区 | SYHJ2022W250 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013 | 0.79 | 0.045 | 0.084 | 0.07 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 邮电家属院 | SYHJ2022W251 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.90 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.010 | 1.04 | 0.035 | 0.096 | 0.04 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 抗旱服务队家属区 | SYHJ2022W252 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.015 | 1.11 | 0.066 | 0.106 | 0.04 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 电影公司家属院 | SYHJ2022W253 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.008 | 0.93 | 0.052 | 0.088 | 0.07 | 39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 百货小区 | SYHJ2022W254 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.007 | 1.07 | 0.047 | 0.094 | 0.10 | 49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 金地苑小区 | SYHJ2022W255 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.012 | 0.84 | 0.035 | 0.112 | 0.06 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 烟草家属院 | SYHJ2022W256 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | <0.5 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.010 | 0.86 | 0.058 | 0.104 | 0.05 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 教育局家属院 | SYHJ2022W257 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.08 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.015 | 0.91 | 0.033 | 0.088 | 0.08 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 里寺新村 | SYHJ2022W258 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.75 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013 | 0.93 | 0.040 | 0.094 | 0.05 | 74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 石油佳苑小区 | SYHJ2022W259 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.83 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013 | 1.05 | 0.022 | 0.123 | 0.04 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 城建局家属院 | SYHJ2022W260 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.88 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.013 | 1.24 | 0.062 | 0.076 | 0.04 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 交警队家属院 | SYHJ2022W261 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.86 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.019 | 1.04 | 0.062 | 0.097 | 0.11 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 统计局家属院 | SYHJ2022W262 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.87 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.034 | 0.94 | 0.037 | 0.104 | 0.05 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 猗顿小区 | SYHJ2022W263 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.73 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.006 | 0.88 | 0.063 | 0.084 | 0.05 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 悦榕庄小区 | SYHJ2022W264 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.29 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.014 | 0.76 | 0.052 | 0.097 | 0.10 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 欢喜新村 | SYHJ2022W265 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.65 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.016 | 1.17 | 0.025 | 0.102 | <0.02 | 51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |